Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование товара (работы, услуги** | **Наименование работы/ услуги** | Необходимые ТМЦ | Кол-во | Ед. изм | Наименование товара, имеющееся на складе Заказчика | Кол-во | Ед. изм |
| 1 |  Приобретение и монтаж КТП 800(1000) кВа , установка ЖБ опоры и высоковольтного разъединителя, приобретение кабеля, приобретение материалов, проект на энергоснабжение | Установка КТП на ФБС блоки  | КТП-800кВа(1000кВа)/10/0,4 киосковая, тупиковая, воздух/кабель. Подстанция типа КТП в металлическом корпусе. РУ- 10: ИПУ-10/630-3шт., 1 ВНА-10/1600пз-1шт., Заземляющее устройство с приводом ПР-10-1шт.;ПКТ103-10-80-20У3-3шт.,ИО-10-6шт.,шина сборная АД31-1шт..,ОПН-10-3шт.,РУ-0,4:Ввод Рубильник 3Р 1600А-1шт.,ТТ-0,66 1500/5 0,5.-3шт.,Меркурий 234 ARTМ2-03 PBR.G-1шт.,Линия ВА 800А-2шт.,ВА 630А-2шт.,Уличное освещение 25А-1шт.,фотореле-1шт.,ОПН0,38-3шт. | 1 |   шт.  |  |  |    |
|  |  | Установка ж/б опор |  |  |  | Стойка вибрированная СВ105-5 |  1 | шт. |
|  |  | Монтаж подставной траверсы | Траверса подвесная | 1 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж траверс |  |  |  | Траверса ТМ-3 | 1 | шт. |
|  |  | Крепление провода  | Спиральные вязки для одностороннего крепления провода, PLSDT 2 (5м.) | 6 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж провода СИП-3 1\*50 |  |  |  | Провод СИП-3 1\*50 | 150 | м |
|  |  | Подключение провода СИП 3 | Зажим плашечный стальной ПА1-1 или (CD 35) | 6 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж заземления опор | Зажим плашечный стальной ПС1-1 | 2 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж изоляторов | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20 с колпачком | 6 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж линейного разъединителя | Линейный разъединитель 10кВТ РЛК-1А с приводом ПР | 1 | шт. |  |  |  |
|  |  | Монтаж заземления траверс, разъединителя | Сталь круглая (шина стальная) Ф10мм (30 м.) | 3 | шт. |  |  |  |
|  |  | Крепление траверс |  |  |  | Хомут Х-12 (Х5) | 2 | шт. |
|  |  | Монтаж кабеля от КТП до энергомодуля | Кабель медный бронированный ВБШв 3\*120+2\*70 | 200 | м |  |  |  |
|  |  | Монтаж заземления КТП | Шина стальная (20м) | 1 | шт. |  |  |  |
| 2 | Проведение комплексных испытаний электрооборудования |  |  | 1 | услуга |  |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации |  |  | 1 | услуга |  |  |  |